标书编号：JYGF-2021-1021

扬州市洁源光伏发电股份有限公司

单晶硅太阳能光伏组件及组串式逆变器采购

招 标 文 件

招 标 人：扬州市洁源光伏发电股份有限公司

日　　期：2021年10月

目 录

第一部分	招标公告	1

1 招标人	1

2 招标代理机构 	 1

3 招标项目	.1

4 招标依据	1

5 招标方式	1

6 招标编号	1

7 资格审查方式	1

8 投标人资格要求	1

9 招标日程安排	2

10 招标文件的获取	.2

第二部分	投标人须知	3

1 招标物资和数量	3

2 技术规格书	3

3 供货及售后服务要求	4

第三部分	投标人应提供包括以下内容的投标文件（一正三副）	5

1 投标函（见附件一）	5

2 投标人资格证明材料	5

3 产品的主要性能、参数介绍及对产品技术要求的响应	5

4 设备质量保证及售后服务承诺文件。	5

5 对供货要求的响应	5

6 报价表（格式见下页)	6

第四部分	评审办法	7

第五部分	投标文件的编写要求	8

第六部分	附件	9

1 附件一	9

2 附件二	11

3 附件三	12

- 招标公告

# 招标人

## 招标人：扬州市洁源光伏发电股份有限公司

## 招标人地址：扬州市邗江区四望亭路西450号

## 联系人：彭超

## 联系方式：18905270566

## 项目名称：单晶硅太阳能光伏组件及组串式逆变器采购

## 招标内容及数量：

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单晶硅太阳能光伏组件 | 455Wp 2112mm*1052mm*35mm | 块 | 660 |
| 2 | 组串式逆变器 | 110KTL | 台 | 2 |

## 本项目招标控制价：本项目设置最高限价75万元。

## 供货期限：2021年11月22日。

# 招标方式

公开招标

# 招标编号

JYGF-2021—1021

# 资格审查方式

资格后审

# 投标人资格要求

## 投标方必须具有在中华人民共和国境内注册的独立企业法人资格。

## 具有良好的商业信誉和健全的财务状况。

## 具有履行合同所必需的设备、专业技术能力及售后服务人员配备。

## 投标人应为一般纳税人(货款结算时提供增值税专用发票）。

## 代理商须具有设备厂家提供的项目授权书。

# 招标日程安排

## 招标文件发布时间：2021年10月25日至2021年10月29日。

## 招标文件获取方式：扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司网站（http://www.yzckjt.com/main.htm）自行下载。投标人获取招标文件后，需按《投标单位参加投标确认函》的要求报名确认。

## 投标文件递交时间：2021年11月5日前邮寄或送达，逾期送达招标人不予受理。

## 投标文件递交地点： 扬州市邗江区四望亭路西450号扬州市洁源光伏发电股份有限公司办公楼三楼技术运营处。

## 开标时间：2021年11月8日

## 开标地点:扬州市邗江区四望亭路西450号扬州市洁源光伏发电股份有限公司办公楼三楼会议室。

# 监督部门

本招标项目的监督部门为扬州市城建国有资产控股（集团）有限公司纪检监察室，电话：0514-87111559。

- 投标人须知

# 招标物资和数量

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单晶硅太阳能光伏组件 | 455Wp 2112mm*1052mm*35mm | 块 | 660 | 隆基、天合、晶科、晶澳、阿特斯、尚德 |
| 2 | 组串式逆变器 | 110KTL | 台 | 2 | 锦浪、固德威、华为、阳光电源、上能电气 |

# 技术规格书

## 设备规格型号：

    - 单晶硅太阳能光伏组件：

功率：455Wp；

尺寸规格：2112mm*1052mm*35mm

    - 组串式逆变器功率：110KW。

## 售后服务要求：

### 应免费提供详细的技术资料、使用及维护说明；

### 当设备发生问题，在得到用户通知后24小时内应答复用户，并免费负责维修并更换有缺陷的设备；

### 产品保修期从正式验收合格之日起计算，在保修期内如发现因制造和质量原因出现故障,供货方应无偿提供零配件及相关服务；

### 对销售产品实行保修期和保用期制度，在保修期内保证产品质量和免费维修服务，在保用期内保证产品质量和正常维修服务；

### 供货方服务人员按规范实施有关产品服务。保修期内产品的维修，应以现场服务为主；

### 用户急需维修用零配件时，供货方应优先给予安排和及时提供；

### 对超过保修期的产品,供货方仍应提供服务，但可按有关规定收取一定费用；

### 组串式逆变器提供不少于三年质量保证期服务，单晶硅太阳能电池组件提供十二年材料工艺质保，二十五年功率质保0.55%线性功率衰减。

# 最高限价：75万元，投标报价超过者按否决投标处理。

- 评分办法：最低投标价法。

# 供货要求

# 供货时间要求:2021年11月22日。

供货单位负责送货到用户指定地点，运输费用由供货单位承担。

- 项目款支付

- 中标价即为合同价。

B、本项目无预付款及进度款，乙方完成全部供货工作，并验收合格后一次付清，乙方需开具甲方要求的增值税专用发票（13%），以上付款均不计利息。

- 投标人应提供包括以下内容的投标文件（一正三副）

# 投标函（见附件一）

# 投标人资格证明材料

## 企业有效营业执照副本（复印件，并加盖单位公章）

## 企业税务登记证（复印件，并加盖单位公章）

## 企业组织机构代码证（复印件,并加盖单位公章）

## 法定代表人及授权委托人身份证复印件（与会人员携带原件备查）

## 法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（见附件二、三）

## 代理商须提供有效代理授权书(含授权企业质量承诺、售后服务)（复印件,并加盖单位公章；携带原件备查）

## 企业银行开户证明

## 企业资产负债表、审计报告

# 产品的主要性能、参数介绍及对产品技术要求的响应。

# 设备质量保证及售后服务承诺文件。

# 对供货要求的响应。

# 报价表（格式见下页）

除投标文件外单独封装一份供唱标使用，请严格按照以下格式填写。

扬州市洁源光伏发电股份有限公司采购报价表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 合计 |  | 交货期（天） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 总价 |  |
| 1 | 单晶硅太阳能光伏组件 | 455Wp 2112mm*1052mm*35mm | 块 | 660 |  |  |  |
| 2 | 组串式逆变器 | 110KTL | 台 | 2 |  |  |  |
| 合计金额（人民币大写） |  |  |  |  |  |  |  |

注:以上报价包含安装调试费、运杂费等全部费用。

投标人名称（单位盖章):

法定代表人或其授权委托人签字：

日期：      年     月    日

- 评审办法

评审工作遵循公平、公正、科学择优的原则。

本次招标采用一轮报价（公开唱标）的方式。

本次评审采用经评审的最低投标价法，如果所有投标人报价超出最高限价,招标人将重新组织招标。

评标委员会针对投标人的研发能力与技术力量、经营业绩、质保体系、产品质量、企业信誉,服务承诺及履约行为、产品报价等内容进行全面评审和比较，必要时要求投标方澄清.

- 投标文件的编写要求

文件应当使用A4版纸，文字使用简体中文。

文件应当按照招标文件规定的格式编写,要有页码并按顺序胶装装订。

文件必须整洁，除对错处做必要修改外,文件不得行间插字、涂改和增删。

文件封装在信封内,信封上写明投标人单位名称,并加盖公章，信封骑缝处加盖密封章。

- 附件

# 附件一

投标函

致:          (招标人）

我方已经仔细阅读        （招标编号)招标文件，我方同意招标人在招标文件中对投标方的约束.我方愿意参加     (项目名称）的投标，并已按照招标文件中要求的内容和格式充分、如实、准确地向贵方递交投标文件(正本一份，副本     份），若中标我方将以此作为提供         (项目名称）的设备及服务必须严格遵循的合同条件的组成部分，并愿以与投标报价表相一致的合价总计人民币（小写)          元整（大写              元整）投标承包该招标项目.

我方将按照招标文件的要求，提供并交付与其相一致的设备和服务。

我方保证，如果我方的投标被接受，将严格执行招标文件中的各项条款，认真履行卖方的责任及义务，兑现我方投标文件中提出的各项承诺。

我方同意投标文件在投标人须知规定的递标截止日期起120天内有效，对我方具有约束力,并可随时接受中标。我方慎重保证，投标文件的所有内容及提供给招标人的所有证明文件和资料是真实的、准确的，一旦发现上述资料和信息的失实和错误，贵方将有权宣布本单位投标作废。

在正式合同准备签订或执行之前，本投标函、招标人的书面通知及中标通知书将构成约束我们双方的合同。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代理人签字：

联系电话：

年       月       日

# 附件二

法定代表人身份证明

投标人名称:

单位性质：

地    址：

成立时间:        年        月        日

经营期限：

姓名（签字)：     性别：      年龄:      职务：

系                             （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                （盖单位章)

年    月     日

# 附件三

法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于       省       市       县市场监督管理局的                      （单位名称）在下面签字的        (法定代表人姓名和职务)授权         （单位、部门名称）在下面签字的      （职务、姓名）为本公司的合法代理人,就       （招标编号）招标文件的           （设备名称）投标及合同的签订、履行直至完成，并以本公司名义处理一切与之有关的事务.本授权书于   年   月   日签字生效。

法定代表人签字或盖章：

法定代表人身份证号码：

被授权代理人签字：

被授权代理人身份证号码：

单位名称（公章)：

单位地址:

被授权代理人联系电话：

日期：       年      月      日